РОССИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 №52

х. Пролетарка

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Пролетарское  сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо- снабжающих организаций, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу:

2.1. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2019 №51/1 «Об утверждении Плана ликвидации Аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                            Т.И. Воеводина

Приложение  к Постановлению

Администрации Пролетарского

сельского поселения от  16.06.2021 №52                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения

________________Т.И. Воеводина

ПЛАН

действий администрации   сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственники котельных (абоненты) |  | МБОУ Пролетарская СОШ Директор Т.И. Башкирова МОУ Прохоровская ООШ Директор О.Н. Клименко | х. Пролетарка ул.Советская 22 с. Прохоровка пер. Школьный |  |  |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносулинские РЭС ПО «Западные электрические сети» филиал ПАО»МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | Ростовская область г.Красный Сулин п..Раково ул.Свердлова, 3а Начальник Зубревич С.А. | МБОУ Пролетарская СОШ Директор Т.И. Башкирова. МБДОУ Прохоровская ООШ Директор О.Н. Клименко МБУК «Пролетарский СДК» Директор А.В. Ливадная | х. Пролетарка ул.Советская22 с.Прохоровка пер. Школьный х. Пролетарка ул.Советская27 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП «КГТ» | нет | Директор – Легков Г.О. 5-42-58 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий администрации   сельского поселения , МУП «КГТ»

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | МУП «КГТ» | .инспектор по ГО и ЧС Левадная Т.С | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «КГТ» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Директор МУП «КГТ», Глава поселения | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «КГТ», управление образования | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации | директор школы, директор детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «КГТ», Глава администрации | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | МУП «КГТ» | Глава администрации, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | МУП «КГТ», Глава администрации | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |