СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в с. Прохоровка

за 2014 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы (рег № 317-319) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения с. Прохоровка, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным санитарно - химическим показателям (по нитратам, общей жесткости, сухому остатку, сульфатам).

Пробы  (рег № 320-321) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения с. Прохоровка, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (по общей жесткости, сухому остатку, сульфатам) по исследованным санитарно – химическим показателям.

Проба питьевой воды, отобранная из источника нецентрализованного водоснабжения с. Прохоровка, Красносулинского района, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Пушкин

за 2014 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба питьевой воды, отобранная из источника нецентрализованного водоснабжения х. Пушкин, Красносулинского района, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (по общей жесткости, сухому остатку, сульфатам) по исследованным санитарно-химическим показателям.

Проба питьевой воды, отобранная из источника нецентрализованного водоснабжения х. Пушкин, Красносулинского района, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Малая Гнилуша

за 2014 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения х. Малая Гнилуша, Красносулинского района, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.